## input
# template name | type / templates | divider / values | unit | comment
#ebus specification types:
cntstarts | BCD:3 |  |  | AnlaufzÃ¤hler
cntminutes | BCD |  | min | Betriebsstunden
cnthours | BCD:3 |  | h | Betriebsstunden
cntfuel | BCD:4 |  |  | Brennstoffmenge
unit | UCH | 0=all;1=l;2=mÂ³ |  | Einheit
fueltype | UCH | 0=any;1=oil;2=gas |  | Brennstoffart
countertype | UCH | 0=starts;1=hours 1;2=hours 2;3=hours 3;4=hours 4;5=modulation;16=amount |  | ZÃ¤hlerart
opdatacyclic | UCH | 0x55=stop;0xaa=start |  | zyklische Ãœbertragung
opdatatransfer | UCH | 0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclic and event |  | Ãœbertragung
opdataheat | UCH | 0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=tÃ¼v;0xee=controlstop;0x66=hotwater in controlstop;0xbb=hotwater in heating;0xee=controlstop in stage |  | WÃ¤rmeanforderung
opdataaction | UCH | 0x00=none;0x01=stop pump;0x02=start pump;0x03=stop consumer;0x04=start consumer
desiredtemp:temperature | UCH |  | Â°C | Solltemperatur
outsidetemp:temperature | SCH |  | Â°C | AuÃŸentemperatur
percent | D2C |  | %
percent0:percent | UCH |  | %
percent1:percent | D1C |  | %
percent2:percent | D2B |  | %
spercent:percent | SCH |  | %
temp:temperature | D2C |  | Â°C | Temperatur
temp0:temperature | UCH |  | Â°C | Temperatur
temp1:temperature | D1C |  | Â°C | Temperatur
temp2:temperature | D2B |  | Â°C | Temperatur
temp3:temperature | D1B |  | Â°C | Temperatur
press:pressure | D2B |  | bar | Druck
btime:time | BTI |  |  | Uhrzeit
bdate:date | BDA |  |  | Datum
id | STR:5 |  |  | GerÃ¤te-ID
version | PIN |  |  | Version
skip | IGN:1
#Ochsner types:
group | UCH |  |  | Gruppe
value | BI0:7 |  |  | Wert
type | HEX |  |  | Datentyp
#unit | HEX |  |  | Einheit
unit | UCH | 0x02=Â°C |  | Einheit
maxu:max | UIN |  |  | Maximum
minu:min | UIN |  |  | Minimum
maxs:max | SIN | 10 |  | Maximum
mins:min | SIN | 10 |  | Minimum
command | group;value;type;unit |  |  | Kommando
param | command;maxs;mins |  |  | Parameter
param1 | command;maxs;HEX |  |  | Parameter
param2 | command;maxs |  |  | Parameter
tempt:temperature | SIN | 10 | Â°C | Temperatur
tempt1:temperature | SIN |  | Â°C | Temperatur
humidity | UIN |  | %
status | UCH
percent100:percent | SIN | 100 | %
apptypeheating:apptype | UIN | 0=Funktion abgeschaltet;1=direkter Heizkreis ohne KÃœhlung;2=direkter Heizkreis mit KÃœhlung;3=gemischter Heizkreis ohne KÃœhlung;4=Sgemischter Heizkreis mit KÃœhlung
apptypeauxheating:apptype | UIN | 0=Funktion abgeschaltet;1=Zusatzheizung im Puffer;2=Zusatzheizung im WP-Vorlauf;3=Zusatzheizung im Puffer mit eigener Temperaturbegrenzung und WEP
statusheatpump:status | UCH | 0=Abgeschaltet;1=Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=KÃ¼hlbetrieb;5=Vorlaufzeit KÃ¼hlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;8=StÃ¶rung;9=Abtropfen;10=DT Ueberwachung;11=Abtau Vorheizung;12=Abtauen 1;13=Abtauen 2;14=Abtauen 3;15=Alarm;16=StÃ¶rung;17=Blockiert;21=TWVmax Abschaltung;22=TWVsoll Abschaltung;23=TWEmax Abschaltung;24=TWAmin Abschaltung;25=TKAmin Abschaltung;26=Bivalenzabschaltung;27=Warmwasser Ladesperre;28=Minimale Auszeit;29=Minimale Einzeit |  | ;25=TKAmin Abschaltung;26=Bivalent switch-off;27=Warmwasser Ladesperre;28=Minimum off time;29=Minimum run time
statusheating:status | UCH | 0=Abgeschaltet;1=Normaler Heizmodus;3=Spar-Heizmodus;4=Frostschutzmodus;6=Warmwasser-Vorrang;7=Urlaubsmodus;8=Party-Modus;9=Normaler KÃ¼hlmodus;11=Spar-KÃ¼hlmodus ;13=Manueller Betrieb;15=Partybetrieb KÃ¼hlen;16=Trocknen: Heizphase;17=Trocknen: Dauerphase;18=Trocknen: KÃ¼hlphase;19=Trocknen: Endphase;22=KÃ¼hlmodus extern;23=Heizmodus extern
statusboiler:status | UCH | 0=Abgeschaltet;1=Normaler Lademodus;2=Legionellenschutz-Lademodus;5=Fehler;8=Energiespar-Lademodus;10=Elektrisches Laden;11=Ladevorgang abgebrochen
statusauxheating:status | UCH | 0=Abgeschaltet;1=Normaler Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;21=Vorlauftemperatur zu hoch oder zu niedrig;22=Schalthysterese im Handbetrieb Ã¼berschritten;26=Bivalente Abschaltung;28=Minimale Ausschaltzeit;29=Mindestlaufzeit
modeheatpump:status | UCH | 0=Abgeschaltet;1=Automatik
modeheating:status | UCH | 0=Standbybetrieb;1=Automatik;4=Normalbetrieb;5=Sparbetrieb;6=Sommerbetrieb;7=Handbetrieb Heizen
modehotwater:status | UCH | 0=Keine Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur;3=Nach Heizbetrieb
volume | UIN | 10
lmin | UIN | 10 | L/min
kwh | UIN | 10 | kW/h
kwh | UIN | 10 | kW/h
mwh | UIN |  | MW/h
hours | HCD:2 |  | h
cycles | HCD
err:errname | UCH | 90=HEAT_PUMP